建筑学院教室更换丙级防盗门一览表

| 年级专业 | 班级 | 教室 | 门数（樘） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全院学生 | 合班教室 | 9212 | 2 |
|  | 评图室 | 9211 | 2 |
| 全院研究生 | 研究生教室 | 9305 | 2 |
| 全院学生 | 模型实验室 | 9301B | 1 |
|  | 风景园林教研室 | 9301A | 2 |
|  | 建筑学教研室 | 9303 | 1 |
|  | 设计基础教研室 | 9307 | 1 |
|  | 教授工作室 | 9302A | 1 |
| 全院学生 | 心理咨询室 | 9302B | 1 |
| 全院学生 | 空间体验室 | 9405 | 2 |
| 2014级建筑学 | 2014076 | 9206 | 2 |
|  | 2014077、78 | 9501 | 2 |
| 2015级建筑学 | 2015081 | 9304 | 不做 |
|  | 2015082 | 9404 | 2 |
| 2016级建筑学 | 2016075 | 9402E | 2 |
|  | 2016076 | 9402W |  |
| 2017级建筑学 | 2017075 | 9403E | 2 |
|  | 2017076 | 9403W |  |
| 2016级风景园林 | 2016077 | 9306E | 2 |
|  | 2016078 | 9306W |  |
| 2017级风景园林 | 2017079 | 9308E | 2 |
|  | 2017080 | 9308W |  |
| 2015级城乡规划 | 2015078 | 9504 | 2 |
|  | 2015079 | 9505 | 不做 |
|  | 2015080 | 9506 | 2 |
| 2016级城乡规划 | 2016073 | 9502E | 2 |
|  | 2016074 | 9502W |  |
| 2017级城乡规划 | 2017077 | 9503E | 2 |
| 2017级城乡规划 （城市设计方向） | 2017078 | 9503W |  |
| 2018级建筑类 | 2018072 | 9401 | 2 |
|  | 2018073 | 9406 | 2 |
|  | 2018074 | 9408 | 2 |
| 合计 |  |  | 43 |

注：1、9号教学楼二至五层原有教室门洞口尺寸：1000×2100mm单开门共计5樘

1500×2100mm双扇门共计38樘；

2、所有门扇上开设可视窗，尺寸280×380mm 。